## Przykładowy formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SWZ
Oznaczenie zamówienia: 7/2025/TK/KP
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | INDEKS (uzupełnia zamawiający) | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/ | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/
1 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW, FILCOWY Z POWŁOKĄ POLIPROPYLENOWĄ GRUBOŚĆ ŚCIANKI 4-5 MM DN 200MM PRODUCENT: _____ |  | metr | 50 |  | 0 |  | 0
2 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW, FILCOWY Z POWŁOKĄ POLIPROPYLENOWĄ GRUBOŚĆ ŚCIANKI 4-5 MM DN 250MM PRODUCENT: _____ |  | metr | 50 |  | 0 |  | 0
3 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW FILCOWY Z POWŁOKĄ POLIPROPYLENOWĄ GRUBOŚĆ ŚCIANKI 5,5-6,5 MM DN 300MM PRODUCENT: _____ |  | metr | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Preliner do instalacji rękawów DN200 PRODUCENT: _____ |  | metr | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Preliner do instalacji rękawów DN300 PRODUCENT: _____ |  | metr | 400 |  | 0 |  | 0
6 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW, WŁÓKNO SZKLANE BEZ POWŁOKI DOPASOWUJĄCY SIĘ DO ŚREDNICY KANAŁU W ZAKRESIE ŚREDNIC DN 200MM – DN 300 GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN. 3 MM PRODUCENT: _____ |  | metr | 200 |  | 0 |  | 0
7 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW, WŁÓKNO SZKLANE BEZ POWŁOKI DOPASOWUJĄCY SIĘ DO ŚREDNICY KANAŁU W ZAKRESIE ŚREDNIC DN 300MM – DN 450 GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN. 3 MM PRODUCENT: _____ |  | metr | 50 |  | 0 |  | 0
8 | MATA PLECIONA Z WŁÓKNA SZKLANEGO W ROLCE DO PUNKTOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW G MIN. ≥ 1050 g/m2 SZEROKOŚĆ ROLKI 125 CM WAGA ≥ 50 KG PRODUCENT: _____ |  | rolka | 4 |  | 0 |  | 0
9 | KATALIZATOR (PRZYSPIESZACZ) DO ŻYWIC W OPAKOWANIACH 1L. KOMPATYBILNY Z ŻYWICAMI Z POZ. 11 i 12 PRODUCENT: _____ |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
10 | ŻYWICA DWUKOMPONENTOWA DO NASĄCZANIA TKANIN FILCOWYCH STOSOWANA W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH, KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM WYGRZEWANIA RĘKAWA GORĄCĄ WODĄ. SZTYWNOŚĆ OBWODOWA MIN. 2 KN/M2 PRZY RĘKAWIE DN 200 I GRUBOŚCI ŚCIANKI 4,5 MM CZAS OBRÓBKI W TEMPERATURZE POKOJOWEJ ≥ 8 GODZ. ŁĄCZNA WAGA KOMPONENTÓW A+B ≥ 17 KG PRODUCENT: _____ |  | kg | 2550 |  | 0 |  | 0
11 | ŻYWICA DWUSKŁADNIKOWA DO NASĄCZANIA MAT Z WŁÓKNA SZKLANEGO STOSOWANA W TECHNIKACH NAPRAW BEZWYKOPOWYCH WERSJA LETNIA, TEMPERATURA STOSOWANIA OD +10 DO +30 OC WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ≥ 50 N/MM2 ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ KOMPONENTÓW A+B ≥ 28 LITRÓW PRODUCENT: _____ |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
12 | ŻYWICA DWUSKŁADNIKOWA DO NASĄCZANIA MAT Z WŁÓKNA SZKLANEGO STOSOWANA W TECHNIKACH NAPRAW BEZWYKOPOWYCH WERSJA ZIMOWA, TEMPERATURA STOSOWANIA OD +5 DO +25 OC WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ≥ 50 N/MM2 ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ KOMPONENTÓW A+B ≥ 28 LITRÓW PRODUCENT: _____ |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0
13 | PACKER ELASTYCZNY GUMOWY DO NAPRAW BEZWYKOPOWYCH SIEC KANALIZACYJNEJ W ZAKRESIE ŚREDNIC DN200-DN300 DŁUGOŚĆ ROBOCZA >1M, BEZ PRZELEWU, WYPOSAŻONY W ZESPÓŁ STERUJĄCY DO POMPOWANIA Z ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA I MANOMETREM PRODUCENT: _____ |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0
R A Z E M WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: | [5 empty] | 0 |  | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)