- Wszyscy Wykonawcy

- RZP.271.23.2025

Komorniki, 13 maja 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ul. Cichej i Wschodniej 
w Plewiskach”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Mając na uwadze kosztorysowe wynagrodzenie za prace proszę o informacje jak zostaną rozliczone prace związane z przełożeniem kolizji z przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i gazowymi?

Dziwnym trafem żadne z przyłączy wodociągowych nie koliduje z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej, a głębokość przyłączy założona przez autora dokumentacji projektowej zmienia się od 2m do 1,2m, gdzie normy i wytyczne dotyczące budowy przyłączy wg wytycznych PUK Komorniki i poprzedników mówią o wykonywaniu przyłączy na głębokości min. 1,5m. ( W rejonie studni D9 autor dokumentacji projektowej zakłada przebieg sieci wodociągowej na głębokości ok. 1,1m p.p.t. Proszę o informacje jak zostaną rozliczone prace przy przełożeniu sieci bądź o potwierdzenie, że głębokości nienormatywne zostały stwierdzone na podstawie przekopów próbnych).

Proszę o szczegóły rozwiązań technicznych przebudowy przyłączy i sieci wodociągowych. Proszę o rozwiązanie techniczne przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej wspomnianych w pkt.5.3 opisu technicznego, oraz o potwierdzenie informacji, że zostało to uzgodnione z gestorem sieci.

Odpowiedź

Potencjalne kolizje, które wystąpią na etapie prac budowlanych rozliczane będą osobnym zleceniem na podstawie kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. W sytuacji wystąpienia potencjalnej kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej sposób rozwiązania technicznego będzie ustalany i konsultowany z PUK Komorniki oraz Projektantem, a koszt usunięcia kolizji zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie przyjętego rozwiązania w porozumieniu z w/w.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesuwa termin składania ofert na dzień 16 maja 2025 roku, a zatem,

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 16 maja 2025 roku do godz. 10.00.

- zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 maja 2025 roku o godz.10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1102634.

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14 czerwca 2025 roku.

Wójt Gminy Komorniki
Tomasz Stellmaszyk