|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet | Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent i numer katalogowy | klasa wyrobu |
|  | 1 | Wymienne ostrza typu spike do zestawu zasobników zestawu dziennego dla wstrzykiwacza Bayer MEDRAD Centargo | szt  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  SUD, sterylne złacze niskiego cisnieninia o dł. 250 cm z dwoma zaworami antyzwrotnymi i przyłączem zatrzaskowym do wstrzykiwacza Bayer MEDRAD Centargo | szt  | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | MUD- zestaw zasobników 24h do wstrzykiwacza Bayer MEDRAD Centargo składający się trzech zespolonych komór przystosowanych do technologi tłokowej. | szt  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość brutto ………………………………………. Zł |  |  |  |  |  |  |  |