## Arkusz1
Załącznik nr 2
do formularza oferty
dot. części 2 zamówienia
…..…………………………………………………... (pieczęć/nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
DRG.271.10.2025
CENY JEDNOSTKOWE*
Zestawienie urządzeń podlegających przeglądom serwisowym i konserwacji (znajdujących się przy Pasażu K. Rudowskiego 10 oraz przy ul. Szkolnej 28) oraz koszt wykonywanych prac
Lp. | Nazwa urządzenia | Lokalizacja | Ilość | Ilość wymaganych przeglądów wraz z konserwacją | Cena netto za jeden przegląd wraz z konserwacją (w zł) | Stawka Vat (%) | Cena brutto za jeden przegląd wraz z konserwacją (w zł)
|  |  |  | A | B | C | B + (B x C%)
1 | Centrala nawiewno - wywiewna marki VENTUS, typ: VS-21- R- RHC/SS | Pasaż Karola Rudowskiego 10 | 1 komplet | 1 |  |  | 0
2 | Agregat chłodniczy marki Rotenso (parametry: moc nominalna: 10,5 kW, pobór mocy: 4,3 kW, typ sprężarki: SCROLL, czynnik chłodniczy typu: 410A, zasilanie jedn. wewn.: 220 - 240 V, temperaturowy zakres pracy [chłodzenia]: 18 - 43°C) | Pasaż Karola Rudowskiego 10 | 1 komplet | 1 |  |  | 0
3 | Centrala nawiewno-wywiewna marki VENTUS VTS, typ: VS-30-R-PHCH, filtr: VS 30 B.FLT.G4 | ul. Szkolna 28 - budynek B | 1 komplet | 1 |  |  | 0
4 | Agregat chłodniczy marki MDV R410A zasilanie 380-415V/3Ph/50Hz Typ czynnika chłodniczego: R410A, | ul. Szkolna 28 - budynek B | 1 komplet | 1 |  |  | 0
5 | Centrala nawiewno-wywiewna marki VENTUS VTS typ: VTS NVCBH 3104-1 DN 15 | ul. Szkolna 28 - budynek A | 1 komplet | 1 |  |  | 0
6 | Centrala nawiewno-wywiewna marki VBW typ: SPS-1/50-P-800/250-3-1-P-T-1-(K5/NW1-ZW/P/T2/T2) | ul. Szkolna 28 - budynek A | 1 komplet | 1 |  |  | 0
Razem |  |  |  |  | Wartość netto** | X | Wartość brutto**
[5 empty] | 0 |  | 0
*arkusz aktywny- utworzone są formuły, wystarczy wypełnić "pola" niebieskie
**wartości z "pól" zielonych należy wpisać w "Formularzu oferty"
_________________________________________________
(data, pieczęć i podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)