Załącznik nr 2a do SWZ

KRYTERIA
Wartość kontraktu:	50,00%
Punktacja za autoryzację i warunki napraw:	50,00%

L.P.	Warunki	Wymagane	Oferowane	punktacja
	Autoryzacja producenta urządzeń	tak/nie		Autoryzacja - 30pkt, / brak autoryzacji -0 pkt.
	Koszty dla urządzań objętych gwarancją będą naliczone dopiero po okresie gwarancyjnym poszczególnych urządzeń	tak		-
	Naprawy i przeglądy na terenie Szpitala	tak		-
	Nieodpłatny sprzęt zastępczy gdy przegląd nie może się odbyć na terenie Szpitala	tak		-
	Sprzęt zastępczy gdy naprawa przekroczy termin z § 7 ust. 2. umowy	tak		-
	Czas reakcji – max. 48h	podać		48h-0pkt. / 24h-3pkt.
	Czas naprawy bez części zamiennych – max. 72h	podać		72h-0pkt. / 48h-2pkt. / 24h-3pkt.
	Czas naprawy z wyminą części zamiennych – max. 5 dni	podać		5dni-0pkt. / 4dni-1pkt. / 3dni-2pkt. / 2dni-3pkt. / 1dzień-5pkt.
	Zapewniony dostęp do oryginalnych części oraz dokumentacji serwisowej producenta	tak		-
	Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN-EN 62353	Tak/Nie		TAK-3pkt. / NIE-0pkt.
	Gwarancja na zamontowane części – min. 6 m-cy	Podać		6 m-cy -0pkt. / ≥12 m-cy - 3pkt.
	Uzupełnienie w układzie chłodzenia magnesu rezonansu magnetycznego poziomu helu do wymaganego przez producenta poziomu	TAK

1. Warunki określone w pkt 2,3,4,5,9,12 - bezwzględnie wymagane.
2. Pozostałe warunki- maksymalna ilość pkt. Do uzyskania - 47