Olsztyn, dnia 27.03.2025

ZP.262.13.2025

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501N relacji Brąswałd – Dywity na odcinku około 0,95 km”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1320), Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Proszę o potwierdzenie, że nie należy osłaniać sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi.

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac nad nieosłoniętymi sieciami telekomunikacyjnymi.

PYTANIE NR 2

Proszę o potwierdzenie, że nie należy osłaniać sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi.

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac nad nieosłoniętymi sieciami elektroenergetycznymi

PYTANIE NR 3

Tablica informacyjna ma być jednostronna czy dwustronna?

ODPOWIEDŹ NR 3

Tablica jednostronna

PYTANIE NR 4

Czy w wycenie należy  przyjąć zdjęcie humusu? Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej z ilością.

ODPOWIEDŹ NR 4

Odhumusowanie oraz ponowne zahumusowanie należy wykonać zgodnie z OPZ. Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. W ofercie należy przewidzieć wszelkie prace konieczne do wykonania zadania.

PYTANIE NR 5

Czy w wycenie należy przyjąć humusowanie wraz z obsianiem? Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej z ilością.

ODPOWIEDŹ NR 5

Humusowanie należy wykonać zgodnie z objaśnieniami wskazanymi w OPZ a w szczególności:

„(…)Po wykonaniu powyższych prac wykończeniowych należy w miejscach pozbawionych humusu lub pozbawionych roślinności wykonać humusowanie (śr. grubość 5cm) wraz z obsianiem mieszanką traw na terenie  całego pasa drogowego”

Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. W ofercie należy przewidzieć wszelkie prace konieczne do wykonania zadania.

PYTANIE NR 6

Czy na peronie mają być płytki żółte z wypustkami?

ODPOWIEDŹ NR 6

Na peronie należy wykonać płytki typu STOP równolegle do krawędzi jezdni na całej długości zatoki

PYTANIE NR 7

Proszę o potwierdzenie, że znaku U-18a nie należy wymieniać.

ODPOWIEDŹ NR 7

Należy wykonać wymianę całego oznakowania pionowego zgodnie z zapisami OPZ

PYTANIE NR 8

Czy w wycenie należy uwzględnić obsługę oraz nadzór geologa?

ODPOWIEDŹ NR 8

Zapewnienie obsługi geologicznej w przypadku stwierdzenia jej konieczności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami OPZ

PYTANIE NR 9

W przekroju napisano, że peron powinien mieć warstwę kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 o gr. 20 cm, w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru dot. kruszywa łamanego na peronie.

ODPOWIEDŹ Nr 9

W przedmiarze wskazano pozycję „Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 frakcja 0-31.5 mm, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 20 cm”. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. W ofercie należy przewidzieć wszelkie prace konieczne do wykonania zadania.

PYTANIE NR 10

Czy karpy znajdujące się w poboczu należy usunąć? Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej w ilością.

ODPOWIDŹ Nr 10

Zgodnie z OPZ:

„Należy wykonać koszenie wraz z wygrabieniem traw i porostów oraz wycinkę drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę, krzaków, krzewów, odrostów z poboczy i skarp wraz z terenem przyległym aż do granicy pasa drogowego wraz z wywozem i utylizacją powstałej biomasy. W ramach prac należy usunąć pozostałe korzenie i karpy po drzewach i krzakach wraz z uzupełnieniem ubytków po ich usunięciu.

Po wykonaniu powyższych prac wykończeniowych należy w miejscach pozbawionych humusu lub pozbawionych roślinności wykonać humusowanie (śr. grubość 5cm) wraz z obsianiem mieszanką traw na terenie  całego pasa drogowego.”

PYTANIE Nr 11

Proszę o potwierdzenie, że żadnych przepustów nie należy oczyszczać, remontować ani wykonywać jako nowe.

ODPOWIEDŹ Nr 11

Zamawiający potwierdza

PYTANIE Nr 12

Na odcinku znajdują się zjazdy z kamienia polnego oraz z kostki betonowej wraz z krawężnikami. Czy w wycenie należy przyjąć regulację wysokościową zjazdów?

ODPOWIEDŹ Nr 12

Tak, w ramach oferty należy przewidzieć regulację wysokościową wskazanych zjazdów

Wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców z chwilą opublikowania tego pisma.

Dyrektor

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Dariusz Jasiński

……………………………………………………………………………….