|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet | Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent i numer katalogowy | klasa wyrobu |
| 1 | 1 | Mammotome RevolveTM U/S - System do biopsji piersi wspomaganej próżniowo z podwójną próżnią do procedur pod kontrolą USG- Technologia podwójnej próżni- Urządzenie do biopsji z jednym wkłuciem, wykonywanej pod kontrolą USG- Możliwość stosowania igieł 8G (komora biopsyjna 23mm) i 10G (komora biopsyjna 19mm)- Ergonomiczna i wytrzymała konstrukcja- Długość igły 12 cm- 5 sztuk w opakowaniu | szt  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Zbiornik próżniowy do systemu do biopsji piersi | szt  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość brutto .............. |  |  |  |  |  |  |  |