## Arkusz1 (hidden)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ
L.p. | Płatnik | Adres punktu odbioru | Rodzaj punktu odbioru | Nr licznika | Nr ewidencyjny umowy (PPE) na dystrybucję | Nr umowy na zakup energii | Okres obowiązywania umowy na zakup | Okres wypowiedzenia umowy | Miejsce dostarczania będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci OSD | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | Układ fazowy | Moc umowna w kW | Okres rozliczeniowy | Wybrana do rozliczeń grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii w MWh z podziałem na strefy zgodnie z grupa taryfową B23 w okresie 1 miesiąca
[18 empty] | I strefa | II strefa | III strefa
1. | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | ul. Poznańska 97 88-100 Inowrocław | Budynki Szpitala | 37819813 | PLENED00000590000000000000235618 |  | na czas określony-1 miesiąc | uwzgledniony w umowie | Szyny zbiorcze torów prądowych 15 kV pomiędzy polem nr 3 - GPZ Marulewska (Enea Operator), a polem nr 10 - Pomiar SZR (Odbiorca) | Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 kV Ino SZPITAL | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | Enea Operator Sp. z o.o. | 0,01-1{10}A | 3 - fazowy | 650 | miesięczny | B23 | 64.13 | 35 | 157
2. | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | ul. Poznańska 97 88-100 Inowrocław | Budynki Szpitala | 38892888 | PLENED00000590000000000000935671 |  | na czas określony-1 miesiąc | uwzgledniony w umowie | Szyny zbiorcze torów prądowych 15 kV pomiędzy polem nr 2 - GPZ Rąbinek (Enea Operator), a polem nr 1 - Pomiar SZR (Odbiorca) | Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 kV Ino SZPITAL | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | Enea Operator Sp. z o.o. | 0,01-1{10}A | 3 - fazowy | 650 | miesięczny | B23
3. | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław | Budynek Pomocy Doraźnej | 63045084 | PLENED590310600009927690 | [5 empty] | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu | Enea Operator Sp. z o.o. |  |  | 15 | dwumiesięczny | C11
| W czasie realizacji umowy, po wykonaniu projektu budowlanego pn. ,,Modernizacja sieci energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu”, możliwa jest zmiana umowy w przedmiocie wartości mocy umownej z 650 kW na 800 kW. | [15 empty] | SUMA [kWh]: | 64.13 | 35 | 157
5.9031e+17

## Arkusz2
Lp. | Oznaczenie składnika cenowego |  | Ilość MWh/ 1 miesiąc | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł.
[6 empty] | % | kwota w zł.
OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – GRUPA TARYFOWA B23
1. | Cena za energię – szczyt przedpołudniowy [zł/MWh] |  | 64.13
| Cena za energię – szczyt popołudniowy [zł/MWh] |  | 35
| Cena za energię – pozostała część doby [zł/MWh] |  | 157
2. | Stawka opłaty za obsługę handlową [zł/m-c] |  | 0
RAZEM dla poz. I